Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр

Состав исполнительной документации:

- Титульный лист;

- Реестр исполнительной документации;

- Акты освидетельствования скрытых работ (разработка котлованов под колодцы, устройства колодца, укладка трубопроводов, монтаж трубопроводной арматуры, обратная засыпка котлованов под колодцы и котлованы ГНБ);

- Исполнительная схема «План сети водоснабжения»;

- Схема колодца (при установке нового колодца);

- Профиль сети водопровода (или протокол бурения);

- Деталировочная схема;

- Акты о проведении приемочно гидравлических испытаний;

- Акты о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов;

- Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- Результаты анализов питьевой воды во вновь построенной сети;

- Акт выполненных работ (после выполнения врезки в сеть).

Исполнительная документация предоставляется прошитая и с подписью исполнителя и заказчика